Структура основной профессиональной образовательной программы

| 1. | Общие положения | Стр |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Основная профессиональная образовательная программа |  |
|  | 1.2. | Нормативные документы для разработки ОПОП |  |
|  | 1.3. | Общая характеристика ОПОП |  |
|  |  | 1.3.1. Цель (миссия) ОПОП |  |
|  |  | 1.3.2. Срок освоения ОПОП |  |
|  |  | 1.3.3. Трудоемкость ОПОП |  |
|  |  | 1.3.4. Особенности ОПОП |  |
|  |  | 1.3.5. Требования к абитуриентам |  |
|  |  | 1.3.6. Востребованность выпускников |  |
|  |  | 1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника |  |
|  |  | 1.3.8. Основные пользователи ОПОП |  |
| 2. | Характеристика профессиональной деятельности выпускника |  |
|  | 2.1. | Область профессиональной деятельности |  |
|  | 2.2. | Объекты профессиональной деятельности |  |
|  | 2.3. | Виды профессиональной деятельности |  |
|  | 2.4. | Задачи профессиональной деятельности |  |
| 3. | Требования к результатам освоения ОПОП |  |
|  | 3.1. | Общие компетенции |  |
|  | 3.2. | Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции |  |
|  | 3.3. | Результаты освоения ОПОП |  |
|  | 3.4. | Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам |  |
| 4. | Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса |  |
|  | 4.1. | Учебный план |  |
|  | 4.2. | Календарный график учебного процесса |  |
|  | 4.3. | Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей |  |
|  | 4.4. | Рабочая программа преддипломной практики |  |
|  | 4.5. | Рабочие программы учебной и производственной (профессиональной) практики |  |
| 5. | Контроль и оценка результатов освоения ОПОП |  |
|  | 5.1. | Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций |  |
|  | 5.2. | Требования к выпускным квалификационным работам |  |
|  | 5.3. | Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников |  |
| 6. | Ресурсное обеспечение ОПОП |  |
|  | 6.1. | Кадровое обеспечение |  |
|  | 6.2. | Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса |  |
|  | 6.3. | Материально-техническое обеспечение образовательного процесса |  |
|  | 6.4. | Условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ по профессии « ______» |  |
|  | 6.5. | Базы практики_____________ |  |
| 7. | Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОПОП |  |
|  | 7.1. | Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций |  |
| 8. | Характеристика среды ОО, обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников |  |
| 9. | Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся |  |
| 10. | Приложение к ОПОП |  |
|  | 1. | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности/профессии |  |
|  | 2. | Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам |  |
|  | 3. | Учебный план |  |
|  | 4. | Календарный график учебного процесса |  |
|  | 5. | Рабочие программы учебных дисциплин и МДК |  |
|  | 6. | Рабочие программы профессиональных модулей |  |
|  | 7. | Рабочая программа учебной практики |  |
|  | 8. | Рабочая программа производственной (преддипломной) практики |  |
|  | 9. | Локальные акты (положения) |  |

1.Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) профессии  35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве реализуется по программе базовой подготовки на базе  среднего общего образования.

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ОО с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «02» августа 2013 г. № 892.

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики, оценочные и методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной  практики, оценочных и методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, общественной деятельности обучающихся и работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  Республики Крым  «Чапаевский агротехнологический техникум»

.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП

Нормативную основу разработки ОПОП по профессии  35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве составляют: Закон РФ «Об образовании в РФ»  от              29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии  35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от

14 июня 2013 г. № 464; Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования»; методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ ФИРО: «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению», «Разъяснения по реализации ФГОС  среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ОПОП НПО или СПО, формируемых на основе ФГОС среднего профессионального образования»; «Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей профессионального  среднего профессионального образования на основе ФГОС начального профессионального и среднего профессионального образования», утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации; Устав ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум», локальные нормативные акты

1.3. Общая характеристика ОПОП

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП

Основная цель ОПОП - развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  профессии. Выпускник в результате освоения ОПОП по профессии  35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве будет профессионально готов к деятельности по Монтажу, обслуживанию и ремонту производственных силовых и осветительных электроустановок; Обслуживанию и ремонту электропроводок; Ремонту электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; Монтажу и обслуживанию воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; Транспортировке грузов.

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию следующих принципов:

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной  деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных ситуациях.

1.3.2. Срок освоения ОПОП

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования базовой (углубленной) подготовки профессии 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приведены ниже в таблице.

| Образовательная база приема | Наименование квалификации базовой подготовки | Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения образования |
| --- | --- | --- |
| на базе среднего (полного) общего образования | - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - Водитель автомобиля | 10 месяцев |

1.3.3. Трудоемкость ОПОП

| Учебные циклы | Число недель | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Аудиторная нагрузка | 27 | 972 |
| Учебная практика | 7 | 252 |
| Производственная практика (по профилю профессии) | 5 | 180 |
| Производственная практика (преддипломная) | - | - |
| Промежуточная аттестация | 1 | 36 |
| Государственная итоговая аттестация | 1 | 36 |
| Каникулярное время | 2 | 72 |
| Итого: | 43 | 1548 |

1.3.4. Особенности ОПОП

# ППКРС     предусматривает      изучение     следующих      учебных     циклов:
общепрофессионального и профессионального

# и  разделов:

физическая культура;

учебная практика;

производственная практика;

промежуточная аттестация;

государственная итоговая аттестация.

Обязательная часть ППКРС  должна  составлять  около  80  процентов  от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией.

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика.

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы государственного образца.

.

1.3.5. Требования к абитуриентам

Порядок приема в техникум  регламентируется «Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», разработанными ГБПОУ РК  «Чапаевский агротехнологический техникум» в соответствии с порядком приема, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации.

Прием граждан на обучение по ППКРС  по профессии 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве осуществляется по заявлениям лиц, имеющим среднее общее образование.

1.3.6. Востребованность выпускников

Выпускники профессии  35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве  востребованы в организациях: ООО «Радуга», ИП «Дувадак А.Ю.»,

КФК «Деметра», КФХ «Токлук», ИП «Ведутов З.У.», ИП «Брыкин С.А.», ИП «Савчук О.В.», ООО «Агро-2000», Филиал ТУПРК «Крымский элеватор»

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускников

Выпускники, освоившие ОПОП по профессии 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве  подготовлены к освоению ОПОП   СПО по специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

1.3.8. Основные пользователи ОПОП

Основными пользователями ОПОП являются:

- преподаватели, мастера производственного обучения ОО СПО;

- обучающиеся по профессии 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве;

- администрация и коллективные органы управления;

- абитуриенты и их родители, работодатели.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического оборудования в сельскохозяйственном производстве, в том числе выполнение работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; обслуживание и профилактика ремонта внутренних силовых и осветительных электропроводок; устранение неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

2.2. Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- электроустановки, электротехнические изделия и приемники электрической энергии;

-электрические сети, внутренние и наружные силовые и осветительные электропроводки, воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

- автомобили категории «С»;

-технологические операции по обслуживанию и ремонту электрического оборудования в сельскохозяйственном производстве.

2.3. Виды профессиональной деятельности

-Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок.

-Обслуживание и ремонт электропроводок.

-Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

-Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

-Транспортировка грузов.

2.4. Задачи профессиональной деятельности

- Организовывать и проводить работы по монтажу, обслуживанию и ремонту производственных силовых и осветительных электроустановок

- Осуществлять обслуживание и ремонт электропроводок

- Производить ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

- Организовывать и проводить работы по монтажу, обслуживанию воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ

- Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

- Выполнять транспортировку грузов

3. Требования к результатам освоения ОПОП

3.1. Общие компетенции

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

| Код компетенции | Содержание |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности |
| ОК 8. | Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3.2. Виды профессиональной деятельности и  профессиональные компетенции

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

| Вид профессиональной деятельности | Код компетенции | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- |
| Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок | ПК 1.1. | Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
|  | ПК 1.2. | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
|  | ПК 1.3. | Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
| Обслуживание и ремонт электропроводок | ПК 2.1. | Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
|  | ПК 2.2. | Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
| Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | ПК 3.1. | Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |
|  | ПК 3.2. | Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов |
|  | ПК 3.3. | Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |
| Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ | ПК 4.1. | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ |
|  | ПК 4.2. | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ |
|  | ПК 4.3. | Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |
|  | ПК 4.4. | Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |
| Транспортировка грузов | ПК 5.1. | Управлять автомобилями категории «С» |
|  | ПК 5.2. | Выполнять работы по транспортировке грузов |
|  | ПК 5.3. | Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования |
|  | ПК 5.4. | Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств |
|  | ПК 5.5. | Работать с документацией установленной формы |
|  | ПК 5.6. | Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия |

3.3. Результаты освоения  ОПОП

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности приведены в таблице:

| Код компетенции | Компетенции | Результат освоения |
| --- | --- | --- |
| Общие компетенции |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Характеристики с мест прохождения учебной и производственной практик, стремление к трудоустройству по выбранной профессии |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Рациональное распределение времени на всех этапах решения задач |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Полнота анализа рабочей ситуации Своевременная проверка и самопроверка выполненной работы. Грамотная корректировка и своевременное устранение допущенных ошибок в своей работе |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Активное использование различных источников для решения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Активное использование в учебной деятельности и входе практики информационных и коммуникационных ресурсов |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с учащимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики. Активное участие в жизни коллектива. |
| ОК 7. | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Личная оценка эффективности и качества выполнения работ |
| ОК 8. | Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Участие во внеурочной работе с учетом подготовки к исполнению воинской обязанности, военных сборах. |
| Профессиональные компетенции |
| ПК 1.1. | Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | уметь: - производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; - выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля; - выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; - выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов; - выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильность работы блокировки; - выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов; - выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; - выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников; - монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; - выполнять проверку цепей вторичной коммутации; - выполнять монтаж электрофильтров; - диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; знать: - назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве; - принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства; - общие сведения о световой и лучистой энергии; - характеристики осветительных приборов и аппаратуры; - нормы освещенности; - способы прокладки проводов и кабелей; - приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования; - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства; - элементы и системы автоматики и телемеханики; - виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; - меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; - порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях; - правила безопасности при ремонтных работах; - порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; - правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации; - правила применения защитных средств; иметь практический опыт: - монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; - технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; - ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; |
| ПК 1.2. | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |  |
| ПК 1.3. | Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |  |
| ПК 2.1. | Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | уметь: - определять трассы силовых и осветительных электропроводок; - диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; - выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; - выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; знать: - принципы передачи электрической энергии от источников потребителям; - основные источники электроснабжения; - характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве; - структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей; - общие сведения об электрических сетях; - особенности сельских электрических сетей; - меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; - виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; - способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок иметь практический опыт: - технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; - ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; |
| ПК 2.2. | Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |  |
| ПК 3.1. | Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | уметь: - выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; - диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; - выполнять технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; - выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов; - диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; - выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; знать: - классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; - основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; - материалы для ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов; - технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов; - правила безопасности при ремонтных работах; - порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; - правила применения защитных средств. иметь практический опыт: - ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; - наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; |
| ПК 3.2. | Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов |  |
| ПК 3.3. | Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |  |
| ПК 4.1. | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ | уметь: - выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 0,4 кВ; - выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10 кВ; - выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; - выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; - измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач; - заменять изоляторы; знать: - характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных линий электропередач; - характеристику основных воздушных линий: проводов, защитных тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, спусков; - конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепления в грунте; - приемы залезания на опоры; - способы определения надежности опор, установки и крепления пасынков и приставок к стойкам опор; - характеристики проводов воздушных линий электропередач и их крепления на опорах; - назначение и устройство различных видов изоляторов; - назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач (натяжной, контактной, соединительной) и условия их применения; - характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 В; - правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий электропередач; - правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций; - особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного назначения и напряжения. иметь практический опыт: - выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой; - монтажа воздушных линий электропередач; - технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; |
| ПК 4.2. | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ |  |
| ПК 4.3. | Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |  |
| ПК 4.4. | Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |  |
| ПК 5.1. | Управлять автомобилями категории «С» | уметь: - соблюдать правила дорожного движения; - безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях; - уверенно действовать в нештатных ситуациях; - управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; - выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; - заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; - устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; - соблюдать режим труда и отдыха; - обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; - получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; - принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно–транспортных происшествиях; - соблюдать требования по транспортировке пострадавших; - использовать средства пожаротушения; знать: - основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; - правила эксплуатации транспортных средств; - правила перевозки грузов и пассажиров; - виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; - назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств; - правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведения погрузочно – разгрузочных работ; - порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по их техническому обслуживанию; - перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; - приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; - правила обращения с эксплуатационными материалами; - требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности; - основы безопасного управления транспортными средствами; - порядок оформления путевой и товарно – транспортной документации; - порядок действия водителя в нештатных ситуациях; - комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её состав средств; - приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно – транспортных происшествиях; - правила применения средств пожаротушения. иметь практический опыт: - управления автомобилем категории «С» |
| ПК 5.2. | Выполнять работы по транспортировке грузов |  |
| ПК 5.3. | Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования |  |
| ПК 5.4. | Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств |  |
| ПК 5.5. ПК 5.6. | Работать с документацией установленной формы Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия |  |

  - Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  ОПОП 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве

| Индекс | Наименование дисциплины, МДК | Компетенции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общие | Профессиональные |
|  |  | ОК 01. | ОК 02. | ОК.03 | ОК 04. | ОК 05. | ОК 06. | ОК 07. | ОК 08. | ПК 1.1. | ПК 1.2. | ПК 1.3. | ПК 2.1. | ПК 2.2. | ПК 3.1. | ПК 3.2. | ПК 3.3. | ПК 4.1. | ПК 4.2. | ПК 4.3. | ПК.4.4. | ПК 5.1. | ПК 5.2. | ПК 5.3. | ПК 5.4. | ПК 5.5. | ПК 5.6. |
| ОП.01 | Основы технического черчения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + |  |  |
| ОП.02 | Основы электротехники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + |  |  |
| ОП.03 | Техническая механика с основами технических измерений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + |  |  |
| ОП.04 | Основы материаловедения и технология общеслесарных работ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + |  |  |
| ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ФК.00 | Физическая культура |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных и силовых осветительных установок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных и силовых осветительных установок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Обслуживание и ремонт электропроводок | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Технология обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Технология ремонта и наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.02 | Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Технология монтажа и обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.05 | Транспортировка грузов и перевозка пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
| МДК.05.01 | Теоретическая подготовка водителей категорий «С» | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |

4. Документы, регламентирующие содержание и

организацию образовательного процесса при реализации ОПОП по профессии  35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве

4.1. Учебный план

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП образовательного учреждения по профессии СПО:

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и производственной практике);

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;

- распределение по годам обучения и семестрам (триместрам) различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;

- формы государственной (итоговой) аттестации (обязательные и предусмотренные образовательным учреждением), их распределение по семестрам объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) аттестации;

- объем каникул по годам обучения.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. На самостоятельную работу обучающихся отводится 50% от обязательной аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения  междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д.

ОПОП профессии  Автомеханик  предполагает изучение следующих учебных циклов:

профессиональный – П;

учебная практика – УП;

производственная практика (по профилю профессии) – ПП;

промежуточная аттестация – ПА;

государственная (итоговая) аттестация - ГИА.

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.

Вариативная часть  180 часов  распределены следующим образом:

– профессиональные модули – 180 часов.

Основанием для распределения вариативной части ОПОП являются:

- необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей;

- углубление освоения профессиональных модулей и общих компетенций;

- обеспечения конкурентоспособности на рынке труда.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ  входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю профессии).

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия группируются парами.

Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном формате представлен в Приложении 2, в электроном виде на сетевых информационных ресурсах техникума.

4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы. Календарный учебный график  приведен в структуре  компетентностно-ориентированного учебного плана в  Приложении 3.

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с «Положением по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей»  согласуются с методическими комиссиями, предприятиями  и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе.

Рабочие программы учебных дисциплин

| Индекс дисциплины в соответствии с учебным планом | Наименование дисциплин | Приложения № |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОП.01 | Основы технического черчения | Приложение №1 |
| ОП.02 | Основы электротехники | Приложение №2 |
| ОП.03 | Техническая механика с основами технических измерений | Приложение №3 |
| ОП.04 | Охрана труда | Приложение №4 |
| ОП.02 | Основы материаловедения и технология общеслесарных работ | Приложение №5 |
| ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности | Приложение №6 |
| ФК.00 | Физическая культура | Приложение №7 |

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей

Рабочие программы профессиональных модулей  разработаны в соответствие с «Положением по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей» утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе, согласованы с работодателями.

Рабочие программы профессиональных модулей

| Индекс профессиональных модулей в соответствии с учебным планом | Наименование профессиональных модулей | Приложение №__ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ.01 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных и силовых осветительных установок | Приложение №5 |
| ПМ.02 | Обслуживание и ремонт электропроводок | Приложение №6 |
| ПМ.03 | Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | Приложение №7 |
| ПМ.04 | Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ | Приложение №8 |
| ПМ.05 | Транспортировка грузов и перевозка пассажиров | Приложение №9 |

4.5. Программы учебной и производственной (профессиональной) практик

Программы практик разработаны на основе локального акта «Положение об учебной и производственной практике обучающихся», утверждены  и являются приложением к ОПОП.

Виды практик:

-  Учебная практика  (УП.01-УП.05)

- Производственная практика (ПП.01-ПП.04)

Цели и задачи учебной  практики:

-формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |
| ОК 8. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| ПК 1.1. | Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
| ПК 1.2. | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
| ПК 1.3. | Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
| ПК 2.1. | Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
| ПК 2.2. | Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
| ПК 3.1. | Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |
| ПК 3.2. | Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов |
| ПК 3.3. | Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |
| ПК 4.1. | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ |
| ПК 4.2. | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ |
| ПК 4.3. | Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |
| ПК 4.1. | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ |
| ПК 5.1. | Управлять автомобилями категории «С» |
| ПК 5.2. | Выполнять работы по транспортировке грузов |
| ПК 5.3. | Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования |
| ПК 5.4. | Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств |
| ПК 5.5. | Работать с документацией установленной формы |
| ПК 5.6. | Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия |

Цели и задачи производственной практики:

-углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к  самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |
| ОК 8. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| ПК 1.1. | Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
| ПК 1.2. | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
| ПК 1.3. | Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
| ПК 2.1. | Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
| ПК 2.2. | Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
| ПК 3.1. | Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |
| ПК 3.2. | Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов |
| ПК 3.3. | Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |
| ПК 4.1. | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ |
| ПК 4.2. | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ |
| ПК 4.3. | Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |
| ПК 4.4. | Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, освоенные умения, сформированные компетенции.

Текущий контроль проводится в течение семестра и предназначен для систематической проверки знаний обучающихся. Формами текущего контроля являются домашние задания, контрольные работы, контрольное тестирование, рефераты, эссе, семинарские занятия и другие виды в соответствии с рабочим учебным планом, графиком учебного процесса. Формы текущего контроля в обязательном порядке фиксируются в программе учебной дисциплины. Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем, оценка выставляется в журнал. Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или междисциплинарного курса. По итогам текущего контроля преподавателем организуются индивидуальные консультации.

Составными элементами текущего контроля знаний являются входной и рубежный контроль.

Входной контроль проводится с целью выявления степени реальной готовности обучающихся к освоению учебного материала дисциплины, МДК. Форму проведения входного контроля выбирает преподаватель, он же готовит материалы для его проведения. Результаты входного контроля могут явиться основой для корректировки рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, а также для выстраивания индивидуальной траектории обучения с каждым обучающимся/учебной группой.

Рубежный (периодический) контроль позволяет определить качество изучения студентами материала по разделам, темам дисциплины и междисциплинарного курса, проверять прочность полученных знаний и приобретённых умений. Для проведения  рубежного контроля используются контрольные работы, зачёт по теме. Сроки и формы его проведения определяются преподавателем. Рубежный контроль по учебной дисциплине, МДК рекомендуется проводить два раза в семестр в каждой группе. Во время рубежного контроля преподаватель выводит каждому обучающемуся интегрированную оценку по разделам дисциплин, МДК, завершенным до начала рубежного контроля, выставляет их в ведомость текущей аттестации. Результаты рубежных контролей учитываются преподавателем при выведении окончательной оценки (семестровой) по дисциплине, МДК, а также при сдаче экзамена.

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводиться по окончании семестра, если учебная дисциплина преподается более одного периода. Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется преимущественно в письменном виде и проводится в форме зачета или экзамена. Если учебная дисциплина преподается в течение одного периода обучения (семестра), то промежуточный контроль не проводится. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен квалификационный, который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам обучающемуся может присваивается квалификация, если программа профессионального модуля это предполагает. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: - оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей; - оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими компетенций в процессе обучения. Оценка уровня квалификации обучающихся осуществляется при ведущей роли работодателей. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает задания и оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения компетенций.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам) разрабатывается и утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Фонд оценочных средств по практической составляющей профессиональных модулей разрабатывается и предлагается согласованию с работодателями.

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также (по выбору образовательного учреждения) после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального модуля.

Основными формами промежуточной аттестации являются:
(экзамен по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу);
(комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам;
(зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине (междисциплинарному курсу);
(защита курсовой работы (проекта);
(экзамен (квалификационный) по модулю.

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций. Результатом экзамена (квалификационного) является подтверждение сформированности всех профессиональных компетенций указанного модуля и выносится суждение «вид профессиональной деятельности освоен (не освоен)».

Экзамен (квалификационный) проводится за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. Формой экзамена (квалификационного) является выполнение практического задания. По результатам экзамена (квалификационного) может быть присвоена квалификация в соответствии с ЕТКС (для основных профессиональных образовательных программ, в которых предполагается освоение нескольких квалификаций).

5.2. Требования к выпускным квалификационным  работам

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:

- выпускная практическая квалификационная работа;

- письменная экзаменационная работа.

Обязательные требования – соответствие тематики  выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО по профессии 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель, и при необходимости, консультанты.

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора техникума.

ВПКР по профессии 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве проводится по четырем  освоенным профессиональным модулям  ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных и силовых осветительных установок, ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок, ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, ПМ.04Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ соответствующим профессии (ОК 016-94) 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Срок проведения – ВПКР выполняется обучающимися в период производственной практики на предприятиях при успешном завершении изучения профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.03 в период проведения промежуточных аттестаций.

Руководителем ВПКР (он же руководитель производственной практики) в группе назначается мастер производственного обучения.

Перечень тем и содержание ВПКР разрабатывается мастером производственного обучения совместно с ведущим преподавателем междисциплинарных курсов, рассматривается на методической комиссии спец. дисциплин, утверждается директором  техникума и согласовывается с работодателем (подтверждение оформляется в виде подписи руководителя предприятия с печатью на оценочном средстве).

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии, где выпускник проходит производственную практику.

Руководитель практики с предприятия совместно с наставником своевременно подготавливают необходимые рабочие места, оборудование, материалы, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщают порядок и условия выполнения работы, выдают наряд-задание с указанием содержания и разряда работы, рабочего места. ВПКР выполняется обучающимися в присутствии наставника и мастера производственного обучения.

По результатам выполнения работы составляется заключение на выпускную практическую квалификационную работу, в котором дается характеристика работы, оценка качества работы и указывается разряд, которому она соответствует.

Руководитель практики с предприятия оформляет и подписывает характеристику учебной и профессиональной деятельности на каждого студента.

Заключение на выпускную практическую квалификационную работу, производственную характеристику профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики  собираются мастером производственного обучения и предоставляются государственной экзаменационной комиссии при защите выпускником письменной экзаменационной работы.

Выпускники, не выполнившие выпускные практические квалификационные работы, не допускаются к защите выпускной квалификационной работы.

Письменная экзаменационная работа должна иметь следующую структуру:

- титульный лист,

- задание для письменной экзаменационной работы,

- содержание,

- введение,

- раздел по теме профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» или раздел по теме профессионального модуля «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

- список используемой литературы,

- приложения (требуемые по работе).

Тематика ПЭР разрабатывается преподавателем междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей совместно с мастерами производственного обучения, рассматривается методической  комиссией,  утверждается заместителем директором по УПР (либо лицом его замещающим).

По утвержденным темам руководителем выпускных квалификационных работ разрабатываются индивидуальные задания для каждого обучающегося.

Задание на письменную квалификационную работу утверждается заместителем директора по УПР (либо лицом его замещающим) и выдается обучающемуся за 6 месяцев до начала ГИА.

Руководитель ВКР осуществляет теоретическую и практическую помощь обучающемуся в период подготовки и написания ПЭР, дает ему рекомендации по структуре, содержанию и оформлению работы, подбору литературных источников и т. д.

Готовая ПЭР передается руководителю работы для подготовки письменного отзыва .

Руководитель ПЭР – в срок до 20 декабря  проверяет выполненные ПЭР и представляет отзыв, который включает:

- общую характеристику ПЭР,

- соответствие заданию по объему и разработке основных разделов ПЭР,

- указание положительных сторон;

- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если таковые имеются;

-  характеристику графической (творческой) части,

- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся,

- оценку степени обладания общими и профессиональными компетенциями.

Кроме того, в отзыве оценивается обоснованность и правильность принятых технических решений и приведенных расчетов, грамотность и ясность изложения текста записи, оформление ПЭР в соответствии с требованиями Единой системы технологической документации (ЕСТД), Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и оформление списка литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008

В конце отзыва выставляется общая оценка ПЭР по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Содержание отзыва доводится до сведения обучающегося до 22 декабря. Полностью готовая ПЭР вместе с отзывом сдается обучающимся заместителю директора по УПР (либо лицу его замещающего) для окончательного контроля и допуска к защите.

Внесение изменений в ПЭР после получения отзыва не допускается.

Выпускники, не выполнившие ПЭР, не допускаются к защите выпускной квалификационной работы.

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным государственным стандартом по специальности (профессии); приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; Уставом  ГБПОУ  РК «ЧАТ»; и на основе утвержденного локального акта «Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников» (см. приложение 5).

6. Ресурсное обеспечение ОПОП

6.1. Кадровое обеспечение

Реализация ОПОП  обеспечивается педагогическими кадрами ОО СПО, имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся учебно-методической деятельностью.

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП СПО  35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве:

| № п/п | Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом | Характеристика педагогических работников |
| --- | --- | --- |
|  |  | ФИО, должность по штатному расписанию | какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | стаж работы | Повышение квалификации | основное место работы, должность | условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель, иное) |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. педагогической работы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ОП.01 Основы технического черчения | Кирпиченко В.С. | Днепропетровский инженерно-строительный институт. Строительные и дорожные машины и оборудование |  | 25л | 22г | 2016 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | ОП.02 Основы электротехники | Папков С.А. | РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет. Профессиональное обучение | Специалист 1 категории | 09л | 03г | 2016 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений | Кирпиченко В.С. | Днепропетровский инженерно-строительный институт. Строительные и дорожные машины и оборудование |  | 25л | 22г | 2016 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ | Кирпиченко В.С. | Днепропетровский инженерно-строительный институт. Строительные и дорожные машины и оборудование |  | 25л | 22г | 2016 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | ОП.05 Безопасность жизнедеятельности | Усманов А.А. | Ангренское педучилище физического воспитания. Предодаватель физкультуры |  | 28л | 21г | 2017 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель физкультуры | Штатный работник |
|  | ФК.00 Физическая культура | Усманов А.А | Ангренское педучилище физического воспитания. Предодаватель физкультуры |  | 28л | 21г | 2015 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель физкультуры | Штатный работник |
|  | ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных и силовых осветительных установок | Папков С.А. | РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет. Профессиональное обучение | Специалист 1 категории | 09л | 03г | 2016 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.05 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основы законодательства в сфере дорожного движения | Коренев В.А. | Таврийская государственная агротехническая академия. Механизация сельского хозяйства |  | 25л | 16л | 2016 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | - Психофизиологические основы деятельности водителя | Демура Л.П. | Национальный педуниверситет им. М.П.Драгоманова |  | 21г | 20л | 2018 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | - Основы управления транспортными средствами | Коренев В.А. | Таврийская государственная агротехническая академия. Механизация сельского хозяйства |  | 25л | 16л | 2016 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | Первая помощь при ДТП | Куртмулаева П.Ш. | Янгиюльское медучилище |  | 39л | 01г | 2018 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | - Устройство, техническое обслуживание транспортных средств кат. «С» | Кулаков В.А. | Харьковский НТУ сельского хозяйства. Механизация и электрификация сельского хозяйства. | Специалист 1 категории | 24г | 23г | 2015 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | - Основы управления транспортными средствами кат. «С» | Коренев В.А. | Таврийская государственная агротехническая академия. Механизация сельского хозяйства |  | 25л | 16л | 2016 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | - Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | Коренев В.А. | Таврийская государственная агротехническая академия. Механизация сельского хозяйства |  | 25л | 16л | 2016 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Преподаватель спецдисциплин | Штатный работник |
|  | УП.00 Учебная практика | Данилов Д.Е. | ОСПНАУ«Крымский техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. Механизация сельского хозяйства |  | 16л | 13л | 2015 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Мастер произв. обучения | Штатный работник |
|  | УП.00 Учебная практика | Федосов В.П. | Крымский техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. Механизация сельского хозяйства |  | 26л | 23г | 2015 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Мастер произв. обучения | Штатный работник |
|  | УП.00 Учебная практика | Королев Н. А. | Крымский техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. Механизация сельского хозяйства |  | 31л | 15л | 2015 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Мастер произв. обучения | Штатный работник |
|  | УП.00 Учебная практика | Подолян И.П. | Крымский техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. Механизация сельского хозяйства |  | 26л | 23г | 2015 | ГБПОУ РК «ЧАТ» Мастер произв. обучения | Штатный работник |

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

образовательного процесса

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Образовательная организация, реализующая ППКРС, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППКРС обеспечивает:

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Важнейшим условием реализации профессиональных модулей по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в  сельскохозяйственном производстве  является наличие учебных кабинетов, соответствующих государственным требованиям.

Все кабинеты паспортизированы. Во всех кабинетах имеются уголки по охране труда и технике безопасности.

В кабинетах проводятся уроки с использованием мультимедиа технологий. В техникуме в полном объеме имеется учебно-программная и методическая документация, соответствующая требованиям образовательных стандартов.

Для обучения вождению в техникуме имеется 9 автомобилей.

Практическое обучение вождению автомобиля осуществляется на закрытой площадке  автодрома. Закрепить практические навыки по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей  обучающиеся могут в учебных мастерских и лабораториях и базах практик для студентов  техникума.

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организации учебного процесса по ОПОП

| № | Наименование |
| --- | --- |
| Кабинеты: |
| 13 | Безопасности жизнедеятельности |
| 9 | Устройства легкового автомобиля |
| 7 | Устройство грузового автомобиля |
| Лаборатории: |
| 4 | Технического обслуживания и ремонта автомобилей |
| 3 | Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче – смазочных материалов |
| 1 | Электрооборудование |
| Мастерские: |
| 1 | Слесарная |
| Тренажёры, тренажёрные комплексы |
| 1 | По вождению автомобиля |
| 2 | По оказанию первой помощи пострадавшим после ДТП |
| Спортивный комплекс: |
| 1 | Спортивный зал |
| Залы: |
| 1 | Библиотека |
| 2 | Читальный зал с выходом в сеть Интернет |
| 3 | Актовый зал |

6.4.Условия реализации профессионального модуля

«Выполнение работ по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в  сельскохозяйственном производстве  »

Материальная база для выполнения программы ПМ:

| № п/п | Вид, уровень образования, подвид дополнительного образования, специальность, профессия, направление подготовки (для профобразования), наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом | Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования | Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта (с указанием номера помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации) | Собственность или иное вещное право (оперативное управление, хозяйственное ведение), аренда, субаренда, безвозмездное пользование | Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | ПМ.00 Профессиональные модули | Лаборатория №1 15 парт 30 стульев 1 стол преподавателя 1 стул преподавателя Доска Наглядные пособия по темам Раздаточный материал студентам Рабочие места по темам Стенд «Подключения электродвигателя Стенд «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0.4 кВ и 10 кВ» Лаборатория №2 15 парт 30 стульев 1 стол преподавателя 1 стул преподавателя Доска Наглядные пособия по темам Раздаточный материал студентам Рабочие места по темам Стенд «Обслуживание и ремонт электропроводок» | Республика Крым, Советский район, село Чапаевка, улица Мира 3 Республика Крым, Советский район, село Чапаевка, улица Мира 3 | На праве оперативного управления На праве оперативного управления |  |

6.5. Базы практики

Основными базами практики являются следующие предприятия:

| № п/п | Название предприятия |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Родина Плюс» |
| 2 | ИП «Оныськив В.В.» |
| 3 | СПК «Таврия» |
| 4 | ООО «КРОНОС» |
| 5 | ИП «Чернега Виталий Васильевич» |
| 6 | ИП «Ведутова Кондитерский цех» |
| 7 | ООО «Покупай» |
| 8 | ИП «Брыкин С.А.» |
| 9 | ИП «Савчук О.В.» |
| 10 | ООО «Роса-Агро» |
| 11 | ИП «Варламов Алексей Михайлович» |
| 12 | Ип «Дерли Степан Петрович» |
| 13 | Яркополенское ЖКХ «Наш дом» |
| 14 | ООО «Кама» |
| 15 | «Отделение почтовой связи» |
| 16 | ИП «Мурахас А.И.» |
| 17 | ИП «Аксеитов Илимдар Сейранович» |
| 18 | ИП «Михайлов Федор Емельянович» |

с которыми заключены договорные отношения. Базы практики обучающихся  предоставляют возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. Учебная практика является составной частью профессионального модуля. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества

освоения ОПОП

7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены ОО СПО самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после предварительного положительного заключения работодателей.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО профессии 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном  производстве конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.

Контроль знаний обучающихся (студентов) проводится по следующей схеме:

- текущая аттестация знаний в семестре;

- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными планами);

- государственная итоговая аттестация.

8. Характеристика среды ОО СПО, обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников

Воспитательный процесс в техникуме осуществляется на основе Конституции РФ, Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г № 273 – ФЗ; Постановлениями правительства РФ, нормативно-правовыми документами Российской федерации и Республики Крым, локальными актами техникума, регламентирующими учебно-воспитательный процесс, Концепцией воспитательной работы в техникуме на 2015-2018гг.

Цель: создание благоприятных условий для становления, развития и саморазвития личности обучающегося, развития духовно- нравственной личности, обладающей общекультурными и профессиональными компетенциями, способной реализовать себя в будущей профессиональной деятельности.

Приоритетные направления воспитательной деятельности: гражданско - патриотическое и профессионально-трудовое воспитание.

Задачи:

- активизация работы по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию;

- совершенствование работы органов ученического самоуправления;

- формирование здорового образа жизни обучающихся;

- стимулирование интереса обучающихся  к научно-исследовательской деятельности;

- организация свободного времени обучающихся в целях формирования навыков содержательного общения, расширения рамок культурного кругозора, воспитания, развития потребности в самообразовании и самовоспитании;

- развитие познавательных и творческих способностей обучающихся  в учебно-воспитательном процессе;

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению;

- становление и развитие у обучающихся  качеств, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда;

- развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств;

- содействие работе общественных организаций обучающихся  установлению связей с различными молодежными общественными организациями.

Подготовка конкурентоспособного выпускника, востребованного рынком труда, определяет необходимые организационные и педагогические условия для ее реализации: профессиональная и информационная компетентность педагогов, современное учебное и научно-методическое обеспечение; социальное партнерство; инновационная деятельность, конкурентная среда; ФГОС; рейтинговая система оценки учебных и личных достижений обучающихся, задачи техникума в области качества, открытая образовательная среда.

Воспитательная работа в техникуме осуществляется на основе принципов:

- преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей обучаемых техникума;

- целенаправленного управления развитием личности обучаемого, как целостным процессом с учетом региональных и национальных особенностей, а также профессиональной специфики;

- личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и его семьи;

- гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной деятельности с интересами общества и государства;

- вариативности воспитательных систем, предполагающих различные модели воспитательной деятельности;

- компетентного использования педагогическим коллективом техникума обоснованных психолого-педагогической теорией и практикой подходов, методов и приемов.

Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализуются посредством различных форм и методов:

- воспитание в процессе обучения;

- исследование социально-психологических проблем и социальная защита обучающихся;

- организация быта и досуга;

- развитие научного и художественного творчества;

- физическое воспитание и спорт;

- организация внеурочной занятости обучающихся;

- информационное обеспечение;

- профилактика правонарушений и других негативных явлений в молодежной среде;

- развитие ученического самоуправления;

- военно-патриотическое воспитание;

- приобщение к истории и традициям техникума.

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:

- гражданско-патриотическое и правовое;

- духовно-нравственное;

- художественно-эстетическое;

- культурно – массовое;

- спортивно-оздоровительное;

- экологическое;

- профессионально-трудовое;

- профилактическое (по отдельному плану).

При реализации воспитательной деятельности в техникуме преподавательский состав ориентируется на определенные целевые установки, которые выполняются поэтапно и заключаются в следующем:

- адаптация к новой системе обучения;

- введение в профессию;

- создание коллектива групп;

- формирование основ общей культуры;

- формирование личности обучающегося;

- укрепление дисциплины;

- сплочение коллектива групп;

- организация товарищеской взаимопомощи;

- формирование основ общественной культуры;

- углубленное изучение профессии;

- формирование самостоятельности актива и группы;

- формирование навыков самоуправления;

- подготовка к дипломному проектированию;

- анализ итогов обучения в техникуме.

Воспитательная среда ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум» формируется с помощью комплекса мероприятий, предполагающих:

- создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для социального и профессионального становления личности социально активного, жизнеспособного,	гуманистически ориентированного, высококвалифицированного специалиста;

- формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности, приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и преумножение традиций  техникума;

- создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления.

Основные формы реализации:

- организация научно-исследовательской работы обучающихся;

- участие в Всероссийских, региональных, районных конкурсах творческих и научных работ;

- участие в спартакиадах, КВН, олимпиадах, а также мероприятиях военно-патриотической и правовой направленности, большое внимание в учебном заведении уделяется пропаганде здорового образа жизни;

Важным требованием при реализации воспитательной деятельности является создание психолого - педагогических условий организации воспитательного процесса, суть которого заключается в следующем:

- соединение личностных ориентиров обучающихся и общественных интересов;

- органичное включение воспитательной деятельности, конкретных мероприятий в процесс профессионального становления обучающихся;

- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся, их социально - педагогической поддержки;

- формирование планов воспитательной деятельности и проведение мероприятий на основе изучения интересов обучающихся;

- ориентация содержания и форм внеурочной работы с обучающимися на активность и деятельность самих обучающихся, на проявление ими самостоятельности в организации и проведении мероприятий;

- использование в воспитательной деятельности положительного влияния наиболее активных, увлеченных, целеустремленных и успешных обучающихся на своих сокурсников;

- формирование установки на престижность и почетность участия обучающегося в общественной жизни учебного заведения. Создание системы морального поощрения обучающихся за результаты их участия в общественной жизни техникума.

В  ГБПОУ РК  «Чапаевский агротехнологический техникум»  на основании Положения «О студенческом самоуправлении» организована работа студенческого самоуправления, которая охватывает все  стороны  жизни обучающихся. Высшим органом студенческого самоуправления является Совет обучающихся, а также Совет общежития, Старостат, Профсоюзный комитет обучающихся.

Техникум видит свою миссию в воспитании гражданина и патриота России. Это фундаментальная задача, решению которой должны быть подчинены содержание и деятельность всей системы воспитания. Огромное значение в воспитательной работе обучающихся техникума играет организация внеурочной работы. Обучающиеся активно посещают спортивные секции, кружки техникума после занятий: «Волейбол», «Футбол», «Триумф», «Созвучие», «Культорганизатор» и «КВН». Занятия  в этих секциях направлены на формирование здорового образа жизни и проведение культурно-массовых мероприятий в самом техникуме и за его пределами. В учебном заведении проводятся спортивные соревнования, Дни здоровья, товарищеские встречи, конкурсы, ежегодные традиционные мероприятия  и приуроченные  к  международным дням, памятным датам России, государственным праздникам и др. Среди них:

- Посвящение в студенты;

- День учителя;

- Месячник правовых знаний;

- К Дню соборности;

- День матери;

- Новогодний вечер;

- К Дню защитника;

- К международному женскому Дню;

- К Дню воссоединения Крыма с Россией;

- День Победы;

- Выпускной вечер;

- Конкурс на «Лучшую комнату в общежитии»;

- Конкурс «Лучшая группа»;

- Конкурс талантов;

- КВН и др.

9. Нормативно-методические документы и материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся в ГБПОУ РК «ЧАТ»

Методические рекомендации ФГАУ ФИРО:

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению;

- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования.

Локальные акты ОО СПО.

Список использованных источников

- Конституция Российской Федерации  http://www.constitution.ru/

- Закон РФ «Об образовании» http://www.consultant.ru/popular/edu/

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов»  http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html

# Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» http://www.rg.ru/2013/06/26/obr-dok.html

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования. http://www.firo.ru/

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования.  http://www.firo.ru/

- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного  образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования   http://www.firo.ru/

- Календарный учебный график образовательного учреждения  среднего профессионального образования

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/uch-graf-npo-spo.doc

# Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»  http://www.rg.ru/2013/08/07/obr-dok.html

- Федеральные государственные образовательные стандарты Минобрнауки России/документы

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования (ФГАУ ФИРО) http://www.firo.ru/

# Приказ министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 
№ 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» http://www.garant.ru/hotlaw/federal/530863/#ixzz2yUCz0xVy

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» http://www.rg.ru/2013/11/13/obrazovanie-dok.html

- Методические  рекомендации  Минобрнауки России Федерального института развития образования «Методика разработки основной профессиональной образовательной программы СПО», 2014г