Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым

"Чапаевский агротехнологический техникум им. И.Н. Шатилова"

РАССМОТРЕНО	УТВЕРЖДЕНО

На заседании цикловой комиссии                                        решением педагогического совета

по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию        ГБПОУ РК «ЧАТ им. И.Н. Шатилова

электрооборудования в сельском хозяйстве»                     от_________________________2025 г.

от ____ ___________________________2025 г.

протокол № __________________	   протокол № ______

Председатель А.В. Василько                                                Председатель ___________А.А. Булатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей»

Чапаевка 2025 г.

Программа профессионального модуля «ПМ.02 Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей» разработана на основании:

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"

- ФГОС СПО по профессии 35.01.15 «Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве»

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Чапаевский агротехнологический техникум имени И.Н. Шатилова»

Разработчик: Василько Александр Васильевич - преподаватель

Согласовано:

Исполняющий обязанности заместителя директора по учебно-производственной работе

_________________О.А. Довгань

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2. | Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей |
| ПК 2.1. | ## Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей |
| ПК 2.2. | Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - подготовки и проверки материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; - подготовки места выполнения работы; - установки соединительной коробки, введения в нее проводов; - разделки сращиваемых концов провода или кабеля; - сращивания проводов или токоведущих жил кабеля; - изолирования мест сращивания проводов или токоведущих жил; - монтировки кабельной муфты; - монтировки проводов в соединительной коробке; - прокладки проводов или кабеля; - разделки сращиваемых концов провода или кабеля; - подготовки проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений; - зачистки от изоляции, очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений; - выполнения лужения, пайки; - визуальной и при необходимости инструментальной проверки выполненного лужения или пайки; - очистки места выполнения действия от остатков используемого флюса; - зачистки места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы; - изолирования мест выполнения пайки |
| --- | --- |
| Уметь | - пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения; - выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей |
| Знать | - правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ; - правила охраны груда на рабочем месте в пределах выполняемых работ; - основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы; - назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ; - способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ; - оборудование, используемое для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ; - различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ; - приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции; - простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства; - технология выполнения работ; - физические и химические основы процессов пайки и лужения; - химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 268.

в том числе в форме практической подготовки – 236 часов.

Из них на освоение МДК – 72 часа

практики, в том числе учебная – 72 часа

производственная – 108 часов

Промежуточная аттестация на усмотрение образовательной организации.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1. ОК 01, 02, 09 | Раздел 1. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей | 142 | 64 | 52 | 28 | - | - | 36 |  |
| ПК 2.2 ОК 01, 02, 09 | Раздел 2. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей | 126 | 64 | 36 | 28 | - |  | 36 |  |
|  | Производственная практика |  | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 268 | 236 | 88 | 56 | - | - | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей |  | 88/64 |
| МДК.02.01. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей |  | 52/28 |
| Тема 1.1. Монтаж электрических внутренних сетей: подготовительные работы, этапы, правила выполнения | Содержание | 22/12 |
|  | Организация монтажа электропроводок. Подготовка трасс электропроводок. Монтаж устройств защитного заземления. Монтаж открытых, скрытых и тросовых электропроводок | 10 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |
|  | Лабораторная работа 1. Разделка проводов и кабелей. Соединение и оконцевания проводов. Пайка и соединение сжимами. | 4 |
|  | Практическое занятие 1. Пневматический и электрический инструмент | 2 |
|  | Лабораторная работа 3. Крепление проводов и кабелей | 2 |
|  | Лабораторная работа 4. Крепление ответвительных коробок | 2 |
|  | Лабораторная работа 5. Прокладка проводов и их заземление | 2 |
| Тема 1.2. Монтаж кабельных линий напряжением до 10кВ: подготовительные работы, этапы, правила выполнения | Содержание | 18/12 |
|  | Типы и марки кабелей. Кабельные линии. Токопроводящие жилы силовых кабелей. Изоляция. Соединение кабелей. Монтаж кабельных линий | 6 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |
|  | Лабораторная работа 6. Прокладка кабелей в лотках | 4 |
|  | Лабораторная работа 7. Разделка кабеля | 2 |
|  | Практическое занятие 2. Определение сечения и формы жил кабелей | 2 |
|  | Практическое занятие 3. Прокладка кабеля в траншее | 2 |
|  | Практическое занятие 4. Соединительные и концевые муфты | 2 |
| Тема 1.3. Защитные меры электробезопасности | Содержание | 12/4 |
|  | Электротравматизм и его предупреждение. Классификация защитных средств | 8 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | Лабораторная работа 8. Испытания и осмотр защитных средств | 2 |
|  | Практическое занятие 5. Правила пользования защитными средствами | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 – формируется образовательной организацией самостоятельно |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Подготовительные работы при монтаже силовых и осветительных проводов и кабелей 2. Разметочные работы, пробивные работы, крепежные работы 3. Монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей |  | 36/36 |
| Раздел 2. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей |  | 72/64 |
| МДК 02.02. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей |  | 36/28 |
| Тема 2.1. Эксплуатация электрических внутренних силовых сетей и осветительных проводов и кабелей. | Содержание | 16/14 |
|  | Объем приемки в эксплуатацию внутренних электросетей и осветительных проводов и кабелей после монтажа. Нормы и объемы приемосдаточных испытаний. Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний внутренних электросетей. Техника безопасности при эксплуатации электрических внутренних сетей и осветительных установок | 2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 14 |
|  | Практическое занятие 1. Организация рабочего места. Зона размещения инструмента | 2 |
|  | Практическое занятие 2. Измерение сопротивления изоляции | 2 |
|  | Практическое занятие 3. Заполнение технологической карты ремонта внутренних электрических сетей | 3 |
|  | Практическое занятие 4. Заполнение технологической карты ремонта электрических сетей освещения | 3 |
|  | Лабораторная работа 1. Опрессовка алюминиевых жил в гильзах | 2 |
|  | Лабораторная работа 2. Лужение и паяние. Привои и флюсы | 2 |
| Тема 2.2. Эксплуатация и ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ: | Содержание | 20/14 |
|  | Объем и последовательность приемки кабельных линий в эксплуатацию после монтажа. Документации на кабельные линии. Наблюдении за кабельной трассой. Периодичность и объем осмотров. Допустимые температуры нагрева кабелей различных марок. Объем, сроки и нормы проведения профилактических испытаний кабельных линий. Техника безопасности при эксплуатации | 6 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 14 |
|  | Практическое занятие 5. Способы соединения кабелей | 2 |
|  | Практическое занятие 6. Определение мест повреждения в кабельных линиях | 2 |
|  | Практическое занятие 7. Ремонт кабельных линий | 2 |
|  | Практическое занятие 8. Проверка кабелей на изгиб и нагрев | 2 |
|  | Лабораторная работа 3. Разделка силового кабеля | 2 |
|  | Лабораторная работа 4. Соединение силового кабеля. Концевая заделка кабелей поливинилхлоридными лентами. Крепление кабеля к тросу различными способами для затяжки. | 4 |
| Учебная практика раздела № Виды работ 1. Ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей 2. Выявление дефектов прокладки силовых и осветительных проводов и кабелей, приемка, прокладка по условиям прочности. |  | 36/36 |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. - Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, организации производственного процесса электромонтажу силовых и осветительных проводов и кабелей и правилами техники безопасности. - Ознакомление с технологической документацией по установке силовых и осветительных проводов и кабелей. - Выполнение монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей. - Контроль монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей на стадии проектирования конструкторской, технологической документации, выбор основных и вспомогательных материалов, методов, объемов, контроля и норм. |  | 108/108 |
| Всего |  | 268/236 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет технологии электромонтажных работ, оснащенный оборудованием:

- комплект ученической мебели;

- лицензированное программное обеспечение;

- комплект учебной литературы и нормативной документации

Технические средства обучения:

- компьютер, проектор, локальная сеть;

- комплект учебно-методической документации.

Мастерские слесарных, электромонтажных работ, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 Примерной основной образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 Примерной основной образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для спо /

Н. К. Полуянович. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 396 с. – ISBN 978-5-8114-6760-0.

2. Тимофеев, И. А. Электротехнические материалы и изделия : учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-8114-6836-2.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология : учебное пособие для спо / 
Л. М. Юденич. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 104 с. – ISBN 978-5-8114-7340-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/158942  (дата обращения: 29.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей | - владение технологией монтажа электропроводок; -обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений и материала при выполнении монтажа; - демонстрация точности чтения электромонтажных схем. -демонстрация качественного выполнения монтажа освещения; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности; | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 2.2. Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей | - владение технологией выполнения ремонтных работ; - демонстрация точности и скорости устранения дефектов в осветительных сетях; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации. | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы в профессиональной и смежных сферах | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Пользуется современными средствами поиска, анализа и интерпретации информации, информационными технологиями для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |